## Slide 1: Главный врач Николай Иванович Висягин
Государственное учреждение здравоохранения
«Тульский областной наркологический диспансер № 1»

## Slide 2
Наркологическая помощь в ГУЗ «ТОНД №1» оказывается :
на 300 круглосуточных койках:
на 90 местах дневного пребывания:
в диспансерных отделениях общей мощностью 204 посещения в смену
В общем коечном фонде выделено
100 коек для лечения больных с психотическими расстройствами,
5 коек — для лечения детей и подростков.

## Slide 3: Химико-токсикологическое отделение ГУЗ «ТОНД №1»

## Slide 4
Анализ работы химико-токсикологического отделения
ГУЗ "ТОНД №1"
Chart: 
| опиаты | амфетамины | каннабиноиды | метадон | тропикамид
2010 | 471 | 52 | 258 | 27 | 85
2011 | 306 | 90 | 155 | 110 | 115
2012 | 464 | 121 | 261 | 186 | 322
2013 | 348 | 201 | 644 | 631 | 387
2014 (9 мес) | 217 | 222 | 664 | 454 | 221

## Slide 5
Исследования проведены в химико-токсикологическом отделении КДЛ ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1»

## Slide 6: Проба №4 Name: Scan 1073 (10.474 min): *********.D\data.ms (-1063) MW: N/A ID#: 1690 DB: Text File Comment: Sample4 10 largest peaks: 253 999 |338 881 |109 834 |339 203 |254 172 | 309 122 |399 94 |145 75 |440 65 |110 63 |

## Slide 7
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
5000000
1e+07
1.5e+07
2e+07
2.5e+07
3e+07
3.5e+07
4e+07
4.5e+07
Time-->
Abundance
TIC: ***********.D\data.ms
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
Time-->
Abundance
Ion 253.00 (252.70 to 253.70): ***********.D\data.ms

## Slide 8
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
1100000
1200000
1300000
1400000
1500000
1600000
1700000
m/z-->
Abundance
Scan 1072 (10.467 min): *********.D\data.ms (-1064) (-)
253
109
338
309
399
145
440
73
200
225
41
282
172
365
503
470
555
629
528

## Slide 10
Проба №12
Name: Scan 1302 (12.051 min): *****NATIV.D\data.ms (-1291)
MW: N/A ID#: 1735 DB: Text File
Comment: Sample12
10 largest peaks:
109 999 |253 588 |41 536 |381 304 |84 227 |
254 107 |83 102 |145 82 |366 79 |382 77 |

## Slide 11
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000
2200000
2400000
2600000
2800000
3000000
Time-->
Abundance
TIC: ***********_NATIV.D\data.ms
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
0
5000
10000
15000
20000
25000
Time-->
Abundance
Ion 253.00 (252.70 to 253.70): *********_NATIV.D\data.ms

## Slide 12
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
m/z-->
Abundance
Scan 1304 (12.064 min): *************_NATIV.D\data.ms (-1289) (-)
109
253
381
57
84
207
141
283
228
407
329
183
309
504
480
429
357

## Slide 13: Клинические проявления сходны для большинства пациентов, однако, патогномоничной симптоматики не выявлено
Тяжёлое, либо среднетяжёлое состояние – кома, сопор
Дезориентированность в месте, времени и частично в собственной личности
Зрительные галлюцинации (разговаривает с несуществующими людьми)
Слуховые галлюцинации (отвечает на несуществующие вопросы, обирается)
Чередование периодов психомоторного возбуждения и резкой заторможенности
Периодическое стремление к бегству, мимика – «маска».

## Slide 14: ЖЖЭ трупной крови экспериментальный материал
Пробирка Эппендорф
NaCl (1/3)+Na2CO3/NaHCO3(на кончике шпателя)
750 мкл крови +750 мкл ацетонитрила
Вортекс до образования тёмно-коричневой суспензии
Центрифугирование 15 мин при 13-15 тыс. об/мин
Процедуру повторяли с тремя аликвотами.
Верхний органический слой отобрали, упарили в токе холодного воздуха (фен).
Сухой остаток смыли 100 мкл ацетонитрила.
Анализировали методом ГХ/МС

## Slide 15
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
Time-->
Abundance
TIC: ************_bl_nativ.D\data.ms

## Slide 16
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
Time-->
Abundance
Ion 253.00 (252.70 to 253.70): ***********_bl_nativ.D\data.ms

## Slide 17
Name: Scan 1045 (10.281 min): ********_bl_nativ.D\data.ms (-1042)
MW: N/A ID#: 1729 DB: Text File
Comment: Sample3
10 largest peaks:
109 999 | 253 742 | 341 348 |309 144 |254 139 |
338 117 | 110 84 | 266 79 |145 76 |342 64 |
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
m/z-->
Abundance
Scan 1044 (10.274 min): **********_bl_nativ.D\data.ms (-1034) (-)
109
253
341
309
149
197
83
225
57
397
429
366
467
282
627
505
553

## Slide 18
Name: MDMB(N)-FUB
Formula: C22H24FN3O3
MW: 397 Exact Mass: 397.18017 ID#: 1694 DB: sudmed_1442_nistlib_20140904
Contributor: Provided by http://rfdesdrug.ru/ (rf-des_drug_01.09.2014)
Comment: Time()=16.571 min
10 largest peaks:
253 999 |109 949 |341 525 |338 223 |254 207 |
309 183 |57 161 |145 150 |266 128 |342 116 |
Synonyms:
1.methyl 2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
2.FUB-MDMB(N)

## Slide 19: Спасибо за внимание !